LACHGAS
GEBRUIK DURANTE PARTU
HERSCHOLING voor Verloskundigen & Gynaecologen
Ilona van der Vloed
      &
Mary-Elliz Sheridan

---
Programma
MAXIMAAL 12 DEELNEMERS
9:00
Inschrijven – koffie/ thee
welkom en introductie
9:15 THEORIE OPFRIS
geschiedenis en ontwikkeling
medische aspecten
veiligheidsmaatregelen
opname en uitscheiding
Indicaties en contra-indicaties
10.00 – 10:30
Counseling
Bewaking barende en baby
Protocollen
10:30 – 11:00
Uitleg materiaal:
- Technische aspecten van de apparatuur
- Veiligheidsmaatregelen voor het	werkmilieu voor hulpverleners en partner
Praktijk oefenen:
Voorbereiding en uitvoering
Observaties en vaardigheden bij toediening/complicaties
Verwisselen van cilinders, onderhoud en reiniging gebruikte onderdelen
Simulatie en casussimulatie in gebruik en toediening m.b.v. praktijksetting/praktijkmaterialen en trainingsactrice
2 GROEPEN:
11:00 – 12:00 GROEP 1 THEORIE TOETS
     GROEP 2 PRAKTIJK EXAMEN
12.00- 13:00 GROEP 2 THEORIE TOETS
     GROEP 1 PRAKTIJK EXAMEN
13:00 – 13.30 CERTIFICAAT & EVALUATIE

---
Welkom & Introductie:
- Ervaringsrondje
      verwachtingen – wensen

---
Welkom & Introductie:
Ervaringen
Verwachtingen
Wensen

---
Waarom herintroductie van lachgas:
Lachgas (Relivopan = een mengsel van 50% distikstofoxide	(lachgas en 50% zuurstof)
- pijnstillend (analgetisch)
- angstvermindering (anxiolytisch)
- ontspannend (sederend)
  1. - geen nadelige consequenties voor moeder en kind,
  1. - snel in te zetten
  1. - makkelijk in gebruik
  1. - zelfcontrole voor de barende vrouw
  1. DUS……….ideaal middel voor gebruik in de eerstelijn

---
Implementatie
Randvoorwaarden opgesteld door Erasmus Universiteit in samenwerking met de KNOV
- Bevoegd en Bekwaam	> scholing en bij/her-scholingen
> wet
- Veiligheid moeder en kind	> ongecompliceerde partus
> contra-indicaties uitgesloten
> goede bewaking
- Veiligheid Zorgverlener	> Ventilatievoud van minimaal 6
> toedieningssysteem:
- on-demand
- dubbelmasker
- kinmasker
> geen toediening tijdens persen
- Aanwezigheid van protocollen

---
Opfris van de
Presentatie van Prof. Dr. Markus Hollmann (A.M.C.)
‘Biologische effecten van lachgas
Feiten & Mythen’

---
geschiedenis en ontwikkeling
1766 Joseph Black, Lachgas door verwarmen	Ammoniumnitrat
1772-1774 Joseph Priestley; „Hobby-Chemicus“
1845 Horace Wells: Demonstratie Lachgasnarkose
1880 eerste gebruik in de verloskunde door	Klikowitsch
1926 Helmut Schmidt; "Dräger-Stickoxydul-	Narkose-Apparat“

---
Medische aspecten
Inert, niet explosief gas/vloeistof
bij kamertemperatuur: gasvormig
ca. 1.5 x zwaarder dan lucht
Je zou 104 vol.% moeten geven om chirurgische prikkel gevoelloos te kunnen toedienen bij 50 % participanten
Lachgas gaat snel vanuit de lucht in het bloed en vanuit het bloed in de hersenen en omgekeerd > daardoor makkelijk te sturen
Geen Metabolisatie in lichaam
Gaat het lichaam uit via de longen en een beetje via de huid

---
opname en uitscheiding
N2O

---
Lachgas veilig??
Slechte naam:
Door gebruik van 100% lachgas – langdurige toediening
2004 Inspectie voor de Volksgezondheid en de Arbeidsinspectie advies gebruik lachgas zoveel mogelijk beperken / beëindigen (directe aanleiding: ‘98-’03 ZH Den Haag verpleegk. kinderen met aangeboren afwijkingen) > betrouwbaarheid onderzoek???
Inmiddels ruim 200 jaar gebruikt, veelvuldig onderzocht
Aangetoond:
  - chronische beroepsmatige (overmatige) expositie een nadelig effect op de medewerker.
  - Bij langdurig gebruik (> 6 uur continu) remming activiteit van de
  1. vitamine B12 afhankelijke enzymsystemen.

---
Conclusie risico’s:
Moeder > geen
Foetus of Neonaat > geen
Omstanders (familie, partner) > geen

---
Hulpverlener
Langdurige, overmatige blootstelling heeft nadelige gevolgen: spontane miskramen en teratogeen effecten!!!
Daarom….

---
Veiligheidsmaatregelen
bij toediening: Maximaal Aanvaardbare Concentraties (MAC-waarden) in acht nemen:
Grenswaarden:	- gemiddeld gedurende 8 uur (TGG-	8 uur) = 152 mg/m3 (80 ppm)
- piekblootstelling: 300 mg/m3 (160	ppm) 15 minuten Max 2 X en per	dag max 4 X
Streefwaarden: zijn de norm bij toepassing lachgas	= 25 % van de grenswaarden
Toepassing alleen onder goed gecontroleerde omstandigheden m.b.v.
‘Scavenger Systeem’

---
Nieuwe Scavenger Systeem
Achtergrond: OEL N2O NL:	8h-TWA: 152 mg/m3
15 min: 304 mg/m3 (= piekblootstelling)
Ziekenhuisregulatie in NL: alleen maar 25% van geadviseerde OELS !!
         Noodzaak voor scavenger systemen
vd Kooy J et al., Acta Anaesthesiol Scand 2012
[Speaker Notes: OEL: occupational exposure limit TWA time weighted average Prospectieve observationele studie tussen oct 2009 en feb 2010]

---
Scavenger systeem
= ANEVAC P-systeem
2
1
3

---
ANEVAC P-system
vd Kooy J et al., Acta Anaesthesiol Scand 2012

---
Indicaties en contra-indicaties
(Cardiaal zwaar belastte vrouwen)
(Hoogrisico-Vaatpatienten)
Hoog-risico PONV!
KNO ingreep met gasinjectie
Psychose - psychiatrie in anamnese
Vit-B12-tekort!
vit B-12 is nodig voor de aanmaak van RNA en DNA.	Door langdurig lachgas gebruik kan de omzet van de	enzymen niet plaatsvinden.
= reversibel: binnen 3-4 dagen weer normaal.

---
Counseling
Welke vragen stel je wanneer?
Welke informatie geef je wanneer?
Wat zijn de contra indicaties?
Zwangerschap:
        intake > narcose – PONV – vit B12
        30-34 weken > info pijnbegeleiding
D.P.:
        VAS
        Ø
        KNO - oog ingreep mbv gasinjectie
        evt. bijwerkingen

---
Indiceren
Durante Partu
Fysiologische partus
Goed in partu
Eigen initiatief aangeven lachgas te willen gebruiken
Alternatieve mogelijkheden geprobeerd
Werking en bijwerkingen bekend?
Barende weet hoe Lachgas gebruikt moet worden, voorzorgsmaatregelen?
Te verwachten gebruikstijd < 6 uur
Stoppen bij persdrang > VO:
Post partum
Gebruik tijdens hechten
Katheteriseren

---
TOEDIENING
Start toediening Entonox:
Afvoerslangen bevestigen op ventilatiesysteem
Kinmasker plaatsen.
Sluit de slang van de toevoer voor het lachgas aan op de cilinder.
Draai de cilinder open.
Instrueer de barende over het gebruik van het toedieningssysteem: on demand toediening:	- Zelf vasthouden
Rustig in en uitademen in dubbelmasker
Bij voldoende effect dubbelmasker verwijderen en in kinmasker uitademen
Bij nieuwe wee/behoefte herhaling van procedure
N.B.
Veiligheid: het kinmasker moet steeds opblijven, dubbelsysteem moet goed aansluiten op de huid, barende moet het dubbelsysteem, zonder hulp!!, zelf bedienen.
Evaluatie effect na 15 minuten:
voortzetting
staken
noodprocedure
persen

---
Bewaking van de barende en de baby
Indien de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van Entonox zorgvuldig in acht worden genomen en volgens protocol wordt gewerkt, is extra bewaking van moeder en baby tijdens de bevalling niet noodzakelijk gebleken.
*
De bewaking van de moeder beperkt zich tot controle van de juiste toedieningsmethode en controle van haar bewustzijnsniveau.
*
Tijdens het Entonox gebruik dient de hulpverlener (geschoolde verpleegkundige, kraamverzorgende of verloskundige-gynaecoloog) op de kamer aanwezig te zijn om zich te verzekeren van juist gebruik en conditie van de moeder.
*
Extra controle van de foetale cortonen is niet noodzakelijk gebleken.

---
SCHOONMAAK
AFKOPPELEN
Controleer of de gasfles goed dicht is gedraaid.
Spuit het systeem leeg d.m.v. het blauwe on-demand deel aan de achterkant in te drukken
Verwijder het kinmasker van het hoofd van de barende
Plaats het dubbelmasker en de slangen op de kar.
Verwijder de afvoerslangen uit het afvoersysteem in de muur.
Rij de kar met cilinder en toebehoren naar de (spoel)keuken waar het schoongemaakt kan worden.
SCHOONMAKEN
Het dubbelmasker en het kinmasker met rubberen bevestigingsband uit elkaar halen en grondig schoonmaken met dettol of ander desinfectans (NB geen alcohol) en daarna met de afzuigbuizen in de autoclaaf (laten) steriliseren (120 °C)
Het disposable filter vervangen na elk gebruik
De distributie-bal en adapter worden met een desinfectans (NB geen alcohol) schoongemaakt.
AFWERKING
De Lachgas cilinder wordt goed afgesloten (nogmaals check!) en weggezet op de daarvoor bestemde plek.
Gasfles verwisselen/aansluiten met behulp van Pin Index Systeem.
Opslag gasfles volgens de daarvoor geldende regels binnen het Bevalcentrum NB -5˚ C.

---
 Be prepared
Bedankt voor uw aandacht