## Slide 1: Welkom

## Slide 2: Programma
18.00 uur Geaccrediteerde cursus compressietherapie
20.00 uur Afsluitend drankje
20.30 uur Einde

## Slide 3: ‘Met meten is de kous nog niet af’

## Slide 4: Inhoud
Ambulante Compressie Therapie (ACT)
Basiskennis zwachtelen
Medische indicaties
Contra-indicaties
Beslisboom bij aanmeten
Vlakbrei of rondbrei kousen?
Confectie of maatwerk?
Aanmeten therapeutisch elastische kousen
Drukklasse
Verwijsprocedure en vergoedingen
Aan- en uittrekken
Zelfmanagement
Praktijkoefening

## Slide 5
Aan het einde van deze workshop:
Kunt u goed inschatten welke cliënt indicatie voor TEK heeft
Weet u welke weg u moet volgen bij aanmeten TEK
Kunt u zonder problemen TEK aan- en uittrekken
Heeft u basiskennis van zwachtelen
Weet u wat de verschillen zijn tussen diverse kousen
Weet u welk advies u kunt geven bij zelfmanagement bij TEK
Weet u waarom u uw cliënten moet stimuleren om TEK te blijven dragen
Leerdoelen

## Slide 6
Belangrijk is om het ledemaat oedeemvrij te maken
Ons doel: meten op oedeemvrije ledematen
1.
Ambulante Compressie Therapie (ACT)

## Slide 7
Doel: bloedafvoer vanuit de extremiteiten naar het hart bevorderen d.m.v. compressie.1
(Sillevis Smitt, Everdingen, Starink & Horst, 2014).
(Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014).
Ambulante compressie therapie
Hierdoor ontstaat een betere celstofwisseling waardoor een verbeterde doorbloeding (genezen van ulcus cruris e.d.)2.
(ook wel ACT/ zwachtelen genoemd)
Notes: Sillevis Smitt, J.H., van Everdingen, J.J.E., Starink, Th.M., Horst, H.E.van der. (2014).
2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijnlymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 9
Veneuze circulatie stoornissen
Ulcus cruris 3
(enigszins) ambulante patiënten
Combinatie van veneuze en arteriële circulatiestoornissen
3. Ulcus cruris NHG-standaard Ulcus Cruris Venosum. Huisarts Wet 2010; 53: 321-33.
Belangrijk
Totale afsluiting diepe veneuze systeem
Arteriële insufficiëntie
Aanwezige actieve huidaandoeningen
Allergie
Indicaties ACT
Contra Indicaties ACT
Notes: 3. NHG-standaard Ulcus Cruris Venosum. Huisarts Wet 2010; 53: 321-33.

## Slide 10
Functies ACT
Opheffen/ verminderen van terugstromen bloed
Bloed en lymfeafvoer versnellen
Daling veneuze druk in de extremiteiten 4
Functie kuitspierpomp verbeteren 5
Insufficiënte vaatkleppen ondersteunen
Vermindering van oedeem
Verbetering van KvL 6
4. (Al Shammeri, et al., 2014).
5. (Verdonk, 2011)
6. (Gahtan & Costanza, 2015)
Notes: 4. Al Shammeri, O., AlHamdan, N., Alhothaly, B., Midhet, F., Hussain, M., Al Mohaimeed, A.(2014). Chronic Venous Insufficiency: prevalence and effect of compression stockings.International Journal of Health Sciences: Qassim University, Vol. 8, Issue 3. pp. 231 -236.
5. Verdonk H.P.M. (2011).Oedeem en oedeemtherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
6. Gahtan, V., Costanza, M. (2015). Essentials of vascular surgery for the general surgeon. NewYork: Springer New York

## Slide 11
Handelingen
Zwachtelen  korte-rek zwachtels
Toepassen Wet van *LaPlace
Wondverzorging (reinigen, bedekken en verzorging).
Aanmeten van TEK

## Slide 12
Wet van LaPlace
De druk gaat van distaal (voet) geleidelijk afnemend naar proximaal (knie).
Volgens de wet van LaPlace staat de druk (op de huid) gelijk aan de uitgeoefende spanning (van het verband), gedeeld door de straal van het oppervlak (het onderbeen).
Denk aan polsteren van benige delen zoals malleoli en scheenbeen.
Zwachtelen doe je volgend, niet circulair 7. (Jongh, Buis, Daelmans, Dekker & Loor, 2012).(Jongh, Buis, Daelmans, Dekker & Loor, 2012).
P = druk
T = spanning zwachtel R = straal onderbeen
Notes: 7. Jongh, T.O.H. de., Buis, J., Daelmans, H.E.M., Dekker, M.J., Loor, J.D. de. (2012). Praktischevaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

## Slide 13
Ontstaanswijze ulcus cruris
Stoornis in de bloedsomloop (CVI) Aanvoerende (slagaderlijke) systeem of in het afvoerende (aderlijke) systeem.

## Slide 14
Feiten over ACT
In tegenstelling tot TEK mogen zwachtels dag en nacht worden gedragen.
Overleg wel altijd even met de behandelend arts.
Een ulcus cruris is een contra-Indicatie voor dragen van TEK
Maar juist een indicatie voor inzetten van ACT
Om het resultaat van ACT te kunnen behouden worden TEK aangemeten. 8 (Reeder, 2013).
Notes: 8. Reeder, S.W.I. (2013). Chronic Venous Disease under pressure. Nederlands tijdschrift voordermatologie en venereologie, vol. 23, issue 10, pp. 620 –622

## Slide 15
Compressietherapie betekent letterlijk 'drukbehandeling'. Het bestaat uit een aantal technieken waardoor de veneuze en lymfatische circulatie van de extremiteiten wordt verbeterd.
TEK is van essentieel belang om het behaalde resultaat van ACT te behouden. (9. Chiu, 2014).
Compressie is het direct uitoefenen van druk op een ledemaat, waardoor oedeem (vochtophoping) vermindert en de bloedtoevoer richting het hart bevordert.
Werking van de therapeutische elastische kous
2.
Notes: 9. Chiu, T.W. (2014). Management of secondary lymphedema. Hong Kong Med j, vol. 20,issue 6. pp. 519 –528.

## Slide 16: Functie kleppen in de venen: tegengaan van terugstromen bloed. 10. (Verdonk, 2011).
Notes: 10. Verdonk H.P.M. (2011).Oedeem en oedeemtherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Er zijn 2 belangrijke factoren die een rol spelen bij een goede afvoer.
1. Kuitspierpomp: tijdens het lopen wordt de kuitspier aangespannen en werkt als een natuurlijke pomp op de aderen
2. Kleppen: de kleppen in de aderen zorgen ervoor dat het bloed niet weer terugvalt, maar tegen de zwaartekracht in het bloed naar het hart toe afvoert.
Overige factoren die een rol spelen zijn: de arteriële pulsatie, voetpomp en tonus van de venenwand
Als de kleppen niet goed meer werken of kapot zijn, dan vloeit het bloed minder makkelijk terug naar het hart. Hierdoor raken de vaten gestuwd, ze worden wijder, voller, kronkelig: zo ontstaan spataderen

## Slide 17
Medische indicaties
3.
Oorzaken:
Erfelijkheid
Hormonen
Levensstijl
Zittend of staand beroep
Weinig bewegen
Varices zijn verwijding van de venen
Notes: 12% van de bevolking heeft medisch gezien relevante varicosis
Kenmerken
Enkeloedeem
Moe zwaar gevoel
Soms een bandgevoel rond de enkels of bij de kuiten
Nachtelijke krampen
Rusteloos gevoel in de benen

## Slide 18
Een teken van langdurig gestoorde afvoer van veneus bloed.
11. Verdonk, 2011).
Symptomen:
Oedeem
Corona Phlebectatica paraplantaris
Atrophie Blanche
Hyperpigmentatie
Ulcus Cruris
Nagelafwijkingen
12. (Jansen, Laan & Schols, 2013).
Chronische veneuze insufficiëntie (CVI)
Notes: 11. Verdonk H.P.M. (2011).Oedeem en oedeemtherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
12. Jansen, P.A.F., van der Laan, J.R., Schols, J.M.G.A. (2013). Het geriatrie formularium. Houten:BohnStafleu van Loghum
Ontstaat wanneer er stoornis is in de veneuze functie. De ernst van de stoornis wordt aangeduid met graad 1,2,3 of 4
Graad 1
Corona phlebectatica en subklinisch oedeem
Graad 2
Klinisch oedeem en atrofie blanche
Graad 3
Gelijk aan 2 , maar nu met een genezen ulcus
Graad 4
Gelijk aan 3 maar nu met enkelankylose (verstijvng van het gewricht

## Slide 19
Lymfoedeem

## Slide 20
Lymfoedeem

## Slide 21
Lymfoedeem
Notes: 13. Lymfoedeem ontstaat vaak aan extremiteiten (Moseley, Carati en Piller 2007).
Moseley AL, Carati CJ, Piller NB. A systematic review of common conservative therapies for arm lymphoedema secondary to breast cancer treatment. Annals of Oncology 2007; 18: 639-646.

## Slide 22
Pitting oedeem
Stilstaand lymfevocht biedt een uitstekend milieu voor bacteriën waardoor patiënten een verhoogde gevoeligheid hebben om infecties (zoals erysipelas) op te lopen.
Notes: Reversibel oedeem (omkeerbaar) deegbaar vrij massief pitting oedeem. Is niet drukpijnlijk
Versus Irreversible oedeem non pitting
Teken van Stemmer. Huidplooi tussen tweede en derde teen kan niet opgepakt worden

## Slide 23
Lipoedeem
Afwijking m.b.t. vetcellen
11% van alle vrouwen
Vaal ook een lymfatische component aanwezig
14. (Richtlijn Lipoedeem 2014).
Div. stadia van lipoedeem
15. (Schmeller et al, 2007).
Notes: 14. Richtlijn Lipoedeem 2014.
15. Schmeller, W; Meier-Vollrath, I. In Weissleder and Schuchhardt. Lymphedema. Diagnosis and Therapy, 2007. Lipedema (Chapter 7).
Lipoedeem komt voor op de heupen, bovenbenen en knieën. Letterlijk betekent het vetzwelling. Lipoedeem is chronisch. Oorzaken zijn niet bekend. Erfelijke factoren spelen vaak een rol.
Kenmerken
Snel blauwe plekken
Sinaasappelhuid
Altijd tweezijdig
Koud gevoel vooral aan de onderbenen
Ontstaan van lymfoedeem
Behandeling met kousen alleen als er ook sprake is van lymf of veneus
oedeem. Lipoedeem is vaak zeer pijnlijk, kousen worden daarom vaak niet verdragen.

## Slide 24
Contra indicaties
4.
Ernstige arteriële insufficiëntie met risico op necrotische ulcera
Huidafwijkingen waarvoor lokale therapie overdag noodzakelijk is
Ontstekingen, zoals abcessen
Idiopatische ulcera
Instabiele decompensatie cordis. Bij ernstig oedeem van cardiale oorsprong eerst starten met medicamenteuze behandeling vanwege het risico op astma cardiale

## Slide 25
Beslisboom bij aanmeten
5.
Aspecten die de uiteindelijke keuze voor type steunkous bepalen:
Medische indicatie
Hulpvraag van cliënt
Drukklasse
Stiffness
Rondbrei/Vlakbrei
Confectie/maatwerk

## Slide 26
Betekenis stiffness:
toename van druk bij omvangverandering/ mate van meegeven.
Lage stiffness bijv. bij immobiliteit
Hoge stiffness bij ambulante patiënt
Stiffness bepaald o.a. de oedeem bestrijdende capaciteit. 16. (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014a).
Voorbeeld: een hoge stiffness zorgt ervoor dat oedeem geen kant op kan.
Wat is stiffness?
Notes: 16. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijn lymfoedeem.Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 27
Mobiel of immobiel (bepaald drukklasse en stiffness)
Beroep (bepaald lengterek en materiaalkeuze)
Zelfredzaamheid (voor het aan- en uittrekken)
Acceptatie (bepaald therapietrouw)
Dagelijks gebruik of incidenteel
Cosmetiek
Type kous is afhankelijk van hulpvraag van de cliënt

## Slide 28
Vlakbrei of rondbrei kousen?
6.
Vlakbrei
Stevig materiaal met naad
Is verkrijgbaar in maatwerk en confectie
Wordt voornamelijk ingezet bij afwijkende anatomische vormen van armen en/of benen
Bij zwaardere indicaties en oedeem. 17. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014a).
Rondbrei
Naadloos
Materiaal is dunner en eleganter
Nadelen: veel lengte-rek en zijn daardoor moeilijk aan te trekken Lage weerstand en kunnen daardoor extreem oedeem niet tegengaan
Notes: 17. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijn lymfoedeem.Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
Vlakbrei:
Stevig materiaal met een hoge stiffness. Wordt als een platte lap gebreidt, zoals een mouw van een trui. Door te meerderen en te minderen komt de vorm in de kous. Is verkrijgbaar in maatwerk en confectie en wordt voornamelijk ingezet bij afwijkende anatomische vormen van armen en/of benen en bij zwaardere indicaties en oedeem

## Slide 29
Verschil in breitechniek
Notes: Rondbrei:
Voordelen van deze kousen zijn: naadloos, materiaal is dunner en eleganter dan vlakbrei kousen.
Nadeel van deze kousen zijn: veel lengterek en zijn daardoor moeilijk aan te trekken. Lage weerstand en kunnen daardoor extreem oedeem niet tegengaan.

## Slide 30
Confectie of… maatwerk?
7.
Notes: Alle kousen zijn in confectie en maatwerk te verkrijgen. Het begrip confectie moet hierbij niet gezien worden als confectiemaat in kleding. Er wordt op het been op verschillende plaatsen maatgenomen. Al deze maten moeten in een maattabel passen. Lukt dit niet, omdat er sprake is van een zeer forse kuit, extreem hoge wreef enz. Dan wordt de kous op maat gemaakt

## Slide 31
Aanmeten van therapeutische elastische kousen
8.
Intake bestaat uit:
  Medische indicatie
  Hulpvraag klant
  Vastleggen visuele verschijnselen
  Vastleggen voelbare verschijnselen
  Controle pulsatie voet
  Functionaliteitsdiagnose
  Functionaliteitsprognose
  Maatnemen

## Slide 32
Drukklasse
TEK worden geclassificeerd naar de mate waarin de kous druk geeft rond de enkel
18. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (2014b).
De drukklasse wordt bepaald door de hoeveelheid oedeem, varices en de aanwezigheid van huidveranderingen die kunnen optreden bij CVI. 19. (Gunst & Pigmans, 2014).
9.
Compressieklasse | Enkeldruk (mmHg)
A Licht | 10 - 14
I mild | 15 - 21
II normaal | 22 - 32
III sterk | 33 - 48
IV extra sterk | 49 - >
Notes: 18. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijnlymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (sheet 32-36).
19. Gunst, S.G., van, Pigmans, V.G. (2014) NHG-standaarden voor de praktijkassistente2014. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

## Slide 33
Indicatie per drukklasse
Drukklasse I ( 15 – 21 mmHg )
Licht effect op het oppervlakkige afvoersysteem
Indicatie
Profylactisch
Lichte varicose
Trombose (klinische fase)
Na scleroseren of laseren van varices
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 34
Drukklasse 2
Drukklasse II ( 22 – 32 mmHg )
matig effect op het oppervlakkige afvoersysteem.
Indicaties
Lichte varicosis met oedeemvorming
Beginnend post trombotisch syndroom (PTS)
Zwangerschapsvaricosis (ZWV)
Chronische veneuze insufficiëntie (CVI), stadium I
Post traumatisch oedeem
Secundair arm en hand lymfoedeem
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 35
Drukklasse 3
Drukklasse III ( 33 – 48 mmHg )
zowel effect op het oppervlakkige als het diepe afvoersysteem. 23.
Indicaties
PTS
CVI, stadium II
Na behandeling van ulcus cruris
Varicosis met sterke oedeemneiging
Nabehandeling van recidiverende erysipelas
Lymfoedeem
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 36
Drukklasse 4
Drukklasse IV
( 49 mmHg en hoger )
Versterkt effect op het diepe afvoersysteem
Indicaties
Zeer zware lymfoedemen (elefantiasis)
Ernstige CVI, stadium III
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 37
Verwijsprocedure en vergoedingen
Belangrijk voor patiënt
Vergoeding uit basisverzekering
Kosten patiënt hooguit jaarlijks EIGEN RISICO
Vergoedingstermijn: 12-14 maanden (2 stuks / paar)
Kosten eigen rekening of ziekenhuis (tijdelijke aandoening)
1e voorziening en Herhaling
Verwijzing huisarts
Bij herhaling is verwijzing niet nodig indien geen medische verandering
Bij veranderen van de aanmeter/leverancier wel nieuwe verwijzing
Verwijzing
Clientgegevens
Benoeming locatie hulpmiddel
Medische indicatie drukklasse
Stempel en handtekening van de arts
10.

## Slide 38
Aan & uittrekken van kousen
11.
’s Ochtends aantrekken
Trek niet aan de boord
Verdeel de kousen over het been
Sla de boord nooit om
Gebruik aantrekhulpen
Gebruik handschoenen, ook bij uittrekken
Wanneer cliënt het zelf kan trekt hij/zij kousen zelf aan

## Slide 39
Ga recht voor de klant zitten, liefst niet op de hurken, gebruik evt. een kussentje of handdoek op de knie.
Gebruik indien aanwezig een aantrekhulpmiddel: kous als een laars aantrekken
Indien er geen aantrekhulp is dan eerst een voetje maken: kous binnenste buiten keren tot aan de hak
Gebruik handschoenen zodat je minder kracht hoeft te zetten en voor het behoud van de kousen
Ondersteun de kous bij het verwijderen van de aantrekhulp
Procedure aantrekken
Notes: Deze afbeeldingen gaan uit van “de ideale situatie”. Deze is niet altijd mogelijk. Probeer in ieder geval zo recht mogelijk voor klant plaats te nemen, niet te lang op de hurken, niet met kromme rug, dus op de juiste hoogte.
Demonstreer en laat de mensen zelf oefenen met aantrekken van kousen op elkaar.
Kousen nooit in een keer tot aan de knie omhoog trekken, maar in stukjes verdelen over het been.

## Slide 40
Aan- en uittrekhulpen
Easy Slide/Sim Slide
Handschoenen
Steve plus
Notes: Er zijn nog veel meer mogelijkheden.

## Slide 41
Onderhoud
Wassen
Drogen
Wisselend dragen
Schoenen
Consulente inschakelen

## Slide 42
Bij cliënten die zelf kousen aantrekken zijn er mogelijkheden voor ergotherapeutische begeleiding
Client zelf, thuiszorg of huisarts neemt contact met ergotherapeut
Ergotherapeut kan behandeltijd declareren en daardoor verschillende hulpmiddelen aanbieden
Hieruit volgt advies voor adequaat aan- en/of uitrekhulpmiddel
Kousen leverancier bestelt en declareert het hulpmiddel op advies van de ergotherapeut. Mogelijk vergoeding ZKV
Indicatie en verwijzing van de arts is nodig
Zelfmanagement
12.

## Slide 43
Ook een vorm van zelfmanagement

## Slide 44
Zijn er nog vragen?

## Slide 45
Praktijkoefening

## Slide 46
Bedankt voor uw aandacht!