## Slide 1: Nascholing tracheostomale zorg en tracheostomale beademing kinderen Centrum voor Thuisbeademing UMCG 2016
Notes: 1
Introductie

## Slide 2: Inhoud
Chronische beademing in Nederland
Anatomie-fysiologie ademhaling, tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuistiek
Acute situaties
Toets
Apparatuur en hulpmiddelen
Long Volume Recruitment
Notes: 1.Introductie van jezelf. Informeer of er cursisten in de groep zijn die ervaring hebben met chronische beademing. Hiervan kun je gebruik maken tijdens de les.
2. Benoem in grote lijnen de doelen van deze dag, zie hiervoor module en de instructie voor docenten.
3. Benoem de tijdsindeling en gebruik van de verschillende media en middelen

## Slide 3: IJzeren long
1950-1955
Polio epidemie
Notes: De eerste mensen die chronisch beademd werden, waren poliopatiënten tijdens de polio epidemie in de jaren '50. Deze mensen raakten zoda­nig verlamd dat ook de ademhalingsspieren aangetast werden en ademha­len niet meer mogelijk was. Bij een aantal van deze patiënten werd beademing gestart en zij werden daarvan volledig afhankelijk. De beademing verliep via de de 'ijzeren long'. Deze apparatuur was groot en nauwe­lijks verplaatsbaar. In eerste instantie werd chronische beademing. Later werd apparatuur ontwikkeld waarmee mensen in hun eigen woonomgeving gebruik kunnen maken van ademhalingsondersteuning: de chronische beademing thuis was geboren.

## Slide 4: Centra voor Thuisbeademing in Nederland
Groningen
Maastricht
Rotterdam
Utrecht
Notes: In Nederland zijn 4 centra voor thuisbeademing.
Een CTB stelt op jaarbasis 50 nieuwe patiënten in op chronische beademing
CTB Groningen begeleid 700 patiënten (nov 2012)
83% van de chronische beademende patiënten woont thuis
17% woont in verpleeghuis of woonvorm
Non-invasief: 83% en invasief 19%
Landelijke Veldnormen sinds jan 2012

## Slide 5: Voorbehouden handelingen
Uitzuigen van de bovenste luchtwegen
Verwisselen van de gehele tracheacanule
Notes: Voorbehouden handelingen bij tracheostomale beademing.
Om chronische beademing adequaat en veilig te laten verlopen moeten er voorbehouden en risicovolle handelingen worden uitgevoerd. Overal worden voorbehouden handelingen opgedragen aan en uitgevoerd door professionele hulpverleners. Ook mensen voor wie de wet BIG geen deskundigheidsgebied en opleidingseisen omschrijft en die tuchtrechtelijk niet aansprakelijk te stellen zijn, voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit.
Aan het uitvoeren van voorbehouden handelingen door professionele hulpverleners is een aantal regels verbonden (art 35 en 38 wet BIG):
de opdrachtgever (arts) is deskundig en bekwaam tot het stellen van de indicatie;
de opdrachtgever (arts) geeft aanwijzingen en zorgt ervoor dat toezicht en tussenkomst mogelijk zijn, dit voor zover dit redelijker wijs nodig is;
de opdrachtgever (arts) stelt vast dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handelingen naar behoren uit te voeren;
de opdrachtnemer (hulpverlener) handelt in opdracht van de zelfstandig bevoegde;
de opdrachtnemer (hulpverlener) handelt volgens de gegeven aanwijzingen;
de opdrachtnemer (hulpverlener) stelt vast dat hij/zij bekwaam is om de voorbehouden handelingen naar behoren uit te voeren.

## Slide 6: Risicovolle handelingen
aansluiten –en afkoppelen van de beademing
balloneren
druppelen van fysiologisch zout (0,9%)
opblazen dan wel legen van de cuff van de tracheacanule
verzorging van het tracheostoma
verwisselen van het canulebandje
verwisselen van een binnencanule
behandelen met de coughlator
aanstippen van wild vlees rond het tracheostoma
airstacken
opzetten spreekklep
Notes: Risicovolle handelingen bij tracheostomale beademing
Handelingen die volgens de Wet Big niet als voorbehouden zijn aangemerkt, kunnen wel risicovol zijn. Met deze handelingen dient men zorgvuldig om te gaan. In de Wet BIG staat hierover alleen dat beroepsbeoefenaren bij de uitvoering van risicovolle handelingen de nodige zorgvuldigheidseisen in acht dienen te nemen.
Voor risicovolle handelingen bij invasieve beademing geldt dat deze tijdens de scholing worden behandeld, in de praktijk worden getoetst en worden uitgevoerd aan de hand van een handelingsschema.

## Slide 7: Wet BIG
Vuistregel: onbekwaam is onbevoegd!
Toetsing theorie en vaardigheden
Bekwaamheidsverklaring
Accreditatie
Vervolgafspraken
Notes: 7
Volgens de Wet BIG (beroepen individuele gezondheidszorg) BIG is eigenlijk een kwaliteitswet. De doelstelling van deze wet is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen.
Dmv bekwaamheidsverklaring kan de zorgverlener bevoegdheid krijgen. Benoem de eigen verantwoordelijkheid tav het nog bekwaam voelen en zijn. De bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig. Uitvoeringsverzoek en raamovereenkomst zijn 5 jaar geldig, geef toelichting op beide.
Scholen door CTB – oefenen in de praktijk - toetsing door gedelegeerde toetser of CTB verpleegkundige

## Slide 8: Inhoud
Chronische beademing in Nederland
Anatomie/fysiologie ademhaling en tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuistiek
Apparatuur en hulpmiddelen
Acute situaties
Long Volume Recruitment

## Slide 9: Mond- en keelholte

## Slide 10
Tracheostoma
Notes: TOM gebruiken voor beeldvorming
Uitleg kunstneus/spreekklep en gevaar bij gecuffte canule

## Slide 11: Kunstneus en spreekklep
Spreekklep

## Slide 12: Tracheoscopie normale trachea
Notes: 12

## Slide 13: De luchtwegen

## Slide 15: Gaswisseling

## Slide 16: De ademhaling
Longen:
http://www.youtube.com/watch?v=bJvau1wDQaU
5 min

## Slide 17: Anatomie ademhalingssysteem verschillen kind - volwassene
Neus kind meer mucosa en lymfoid weefsel
Tot 4 mnd vnl neusademhaling
Kind (4-7 jr) ontwikkeling tonsillen (keelamandel) en adenoïd (neusamandel)
Nauwste deel trachea subglottisgebied bij cricoïd (volw. bij stembanden)
Toename longvolume van 250 ml (zuigeling) tot 6000 ml (volwassene)
Longontwikkeling: proces van alveolarisatie op leeftijd 8 jaar voltooid
Tot 7 jaar buikademhaling, slappe thorax in inspiratiestand
Notes: In keelholte samenkomst van mondholte, li en re neusholte, li re buis van eustachius naar oren, luchtpijp, slokdarm: gevaar binnendringen microorganismen. Hiervoor is een lymfatische ring aanwezig(keel-,neus- en tongamandele, rond ingang buis van E,
Lymfe=uit bloed afkomstig weefselvlst dat voedingsstoffen vervoert, afgeeft aan weefsels en daar afvalstoffen, microorg uit haalt en afgeeft aan aderlijk stelsel
Cricoïd=kraakbeen

## Slide 18: Ademhalings frequentie
0 - 1 jaar : 30 - 60/min
1- 3 jaar : 24 - 60/min
3 - 5 jaar : 22 - 34/min
5 - 12 jaar : 18 - 30/min
> 12 jaar : 12 - 20/min

## Slide 19: Inhoud
Chronische beademing in Nederland
Anatomie/fysiologie ademhaling en tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuistiek
Acute situaties
Toets
Apparatuur en hulpmiddelen
Long Volume Recruitment

## Slide 20: Hypoventilatie verschijnselen
Kreunen
Hoesten
Tachycardie, pulsus paradoxus
Neusvleugelen (vroeg teken!)
Hulpademhalingsspieren nek en schouder
Stridor: inspiratoir = hoog, expiratoir = laag
Intrekkingen: hals, sleutelbeen, ribben, borstbeen
Tachypneu en oppervlakkige ademhaling = vroeg teken!
Notes: Houding: zuigeling hoog luchtwegobstr: holle, achterovergebogen rug).Ouder kind rechtop, epiglottitis voorover.
Pulsus paradoxus: bij ernstige hoge luchtwegobstructie wegvallen posslag bij inspiratie door neg druk in thorax met uitstroombelemmering.

## Slide 21: Vervolg symptomen hypoventilatie
Kind zoekt voorkeurhouding. Niet veranderen!
Kleur: rood (CO2 stijging), blauw masker (hypoxie), bleekgrauw (nood)
Oppervlakkige ademhaling tijdens slaap
Meestal een geleidelijk verlopend proces
Let op! Uitputting geeft snelle, abrupte verslechtering
Hypoventilatie veroorzaakt een hoog koolzuurgehalte in het bloed

## Slide 22: Wat merk je bij het kind met chronische respiratoire insufficiëntie
Vermoeidheid, lusteloosheid
Bij het spreken gebruik maken van korte zinnen
Weinig krachtige stem
Onvermogen om sputum op te hoesten
Gewichtsafname door verhoogde ademarbeid
Veel gebruik maken van hulpademhalingsspieren
Verminderde eetlust en gewichtsafname
Notes: Maak ook hierbij gebruik van voorbeelden uit onze eigen patiënten caseload

## Slide 23: Tracheoscopie via tracheacanule
Notes: Indicaties bronchoscopie: diagnostisch en/of therapeutisch

## Slide 24: Tracheoscopie normale trachea

## Slide 25: Tracheoscopie
granulatieweefsel
sputum
Notes: Cursisten eerst laten benoemen/raden wat ze zien alvorens de tekst in te laten zweven

## Slide 26: Tracheoscopie
Ontstoken trachea
stenose
Notes: Cursisten eerst laten benoemen/raden wat ze zien alvorens de tekst in te laten zweven

## Slide 27: Inhoud
Chronische beademing in Nederland
Anatomie/fysiologie ademhaling en tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuïstiek
Acute situaties
Toets
Apparatuur en hulpmiddelen
Long Volume Recruitment

## Slide 28: Casus 1.1 Wondje in stoma
O
A
R
Druk en wrijving canule
Reinigen, fixeren, ontlasten: Covedien®, Allevyn ®
1 week wond schoon en dicht, 1x maand canulewissel
Notes: O=oorzaak, s=symptomen, i = interventie, r = verwachte resultaat, e = evaluatie
De verschillende onderdelen eerst bespreken voordat je een nieuwe in laat zweven

## Slide 29: 1.2 LWI bij gecuffte canule
Ruimte langs cuff
3 ml lucht in cuff, controle therapietrouw ouders
Geen spraak, geen aspiratie
O
A
R
Notes: O=oorzaak, s=symptomen, i = interventie, r = verwachte resultaat, e = evaluatie
De verschillende onderdelen eerst bespreken voordat je een nieuwe in laat zweven

## Slide 30: 1.3 Vastzittend sputum
Matige hoestkracht, droge lucht, lwi, lage freq uitzuigen
Voorlichting, instructie uitzuigen, druppelen, evt dieper uitzuigen iom CTB
Verbetering klachten < 2 dgn
O
A
R
Notes: O=oorzaak, s=symptomen, i = interventie, r = verwachte resultaat, e = evaluatie
De verschillende onderdelen eerst bespreken voordat je een nieuwe in laat zweven

## Slide 31: 1.4 Weerstand en bloed
Irritatie, bewegelijke kind, granulatie
Scopie, andere positie canule, andere canule
Na 1 week verbetering
O
A
R
Notes: O=oorzaak, s=symptomen, i = interventie, r = verwachte resultaat, e = evaluatie
De verschillende onderdelen eerst bespreken voordat je een nieuwe in laat zweven

## Slide 32: 1.5 Materialen
Kennistekort
Voorlichting 1e hulp, controle materialen
Goed voorbereid op calamiteiten
O
A
R

## Slide 33: Casus 2
1. Ouders/mantel: tijdens opname, VPL: CTB cursus
2. Allen met BIG registratie, anderen niet formeel toetsen
3. Nachtzorg is gewenst ivm chronisch traject
4. Niet bekwaam is onbevoegd
5. Beademingsmachine(s), 2 uitzuigpompen, pulse-oxymeter
6. Controle effectieve beademing, problemen, veiligheid,
materialen, deskundigheid
7. Iom met CTB
8. 5 jaar
9. 3 jaar
10. afspraken: periodieke scholing, toetsing en
verantwoordelijkheden
11. opgeleid en getoetst door CTB, toets namens CTB
Notes: Alle antwoorden bespreken

## Slide 34: Casus 3
1. Hypoventilatie bij centraal slaapapneu syndroom
2. Hypercapnie, sputumretentie, gewichtsverlies, cyanose
3. Hoofdpijn bij wakker worden, sufheid, vermoeidheid
concentratie problemen, onrustige slaap, nachtmerries,
dyspnoe, moeite met ophoesten, luchtweginfecties, huilen
4. Hoog etCO2 bij aanvang beademing, beademing eerder starten
5. Niet in deze fase gezien uitslag oxycap, moment van uitbreiden
wordt bepaald door CTB
6. Rust, eigen tijd, werk, financieel, toekomstperspectief

## Slide 35: Casus 3
7. Tracheostoma, trachea, ventilatie, spraak, voeding
8. Uitzuigapparatuur, ambuballon, reservecanule, reservematerialen, infomap
9. CTB, onderhoud door Vivisol of Tefa
10. Ouders of evt evv-er
11. Hoge druk en lage druk alarm
12. Zuigkracht, opladen mobiele zuigpomp
13. Uitzuigbenodigdheden, ambuballon, noodset
14. 1 maal per week
Notes: Alle antwoorden bespreken

## Slide 37: TOETS

## Slide 38: Inhoud aanvullend op indicatie
Chronische beademing in Nederland
Anatomie/fysiologie ademhaling en tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuïstiek
Acute situaties
Toets
Apparatuur en hulpmiddelen
Long Volume Recruitment

## Slide 39: Beademingsmachines
Elisee
Trilogy

## Slide 40: Alarmen beademingsmachines
LP Low Pressure | lage druk alarm wanneer er sprake is van een open circuit
HP High Pressure | hoge druk alarm kan wijzen op sputum, dichtslibben van de canule of vocht in de druklijn
Mini VT | het teugvolume is lager dan de ingestelde grens.
Maxi VT | het teugvolume is groter dan de ingestelde grens.
Open circuit | Lek in beademingssysteem of losse beademingsslang
Notes: Bespreek de verschillende alarmen en vertel welke interventies nodig zijn.

## Slide 43: Inhoud aanvullend op indicatie
Chronische beademing in Nederland
Anatomie-fysiologie ademhaling en tracheostoma
Problemen met de ademhaling
Casuïstiek
Acute situaties
Toets
Apparatuur en hulpmiddelen
Long Volume Recruitment
Notes: 1.Introductie van jezelf. Informeer of er cursisten in de groep zijn die ervaring hebben met chronische beademing. Hiervan kun je gebruik maken tijdens de les.
2. Benoem in grote lijnen de doelen van deze dag, zie hiervoor module en de instructie voor docenten.
3. Benoem de tijdsindeling en gebruik van de verschillende media en middelen

## Slide 44: Hoesttechnieken
Ongeassisteerde hoest : Spontane hoest
Manueel geassisteerde hoest: hoest na maximale insufflatie mbv ambuballon of ventilator en gevolgd door het comprimeren van de thorax tijdens de hoest
Mechanisch geassisteerde hoest: hoest na maximale insufflatie gevolgd door exsufflatie en gevolgd door het comprimeren van de thorax tijdens de hoest

## Slide 45: Airstacken en hoestmachine
Verbeteren van hoestkracht
Voorkomen afname of verbeteren compliantie long
Voorkomen slijmophoping
Voorkomen atelectase
Vooral bij nma
Meer aandacht voor sputummobilisatie of recruitment

## Slide 46
Definitie Airstacken
Airstacken is het geleidelijke en stapsgewijze insuffleren van de longen met het grootste volume dat deze kunnen bevatten zonder dat tussentijds uitgeademd wordt (MIC)
Voorwaarden:
alerte, coöperatieve patiënt met min of meer intacte
bulbaire functie
geduldige instructeur
benodigde materialen

## Slide 48: Cough Assist Coughlator
http://www.youtube.com/watch?v=OTC303bX56g
http://www.youtube.com/watch?v=DlPyFkrT0Yk
http://www.youtube.com/watch?v=gXnLAQ-OuVs
http://www.youtube.com/watch?v=we5eVnD1Ze8

## Slide 49: Cough assist

## Slide 50: De hoestmachine of coughlator
Het geven van afwisselend een inspiratoire en expiratoire flow via een mondneusmasker, endotracheale tube of tracheostoma met behulp van een daartoe bestemd apparaat.
Voorwaarden: Coöperatieve, gemotiveerde
patiënt met ziekte inzicht.

## Slide 51: Contra indicaties airstacken en hoestmachine
Inadequate bulbaire functie
Chronische longaandoeningen
Dubbelzijdige stembandparalyse
Tracheastenose
(Starre) thoraxdeformiteit
Relatief
Barotrauma
Acute respiratoire insufficiëntie

## Slide 52: Aandachtspunten
Observeer de patiënt en wees bedacht op desaturaties. Indien de saturatie daalt onder de 90% preoxigeneren of zuurstof geven tijdens de coughlator sessies
Comprimeren tijdens de uitademing kan het resultaat verbeteren
(Acuut) verstopt raken van de (binnen)canule, deze dan verwisselen
Houd uitzuigapparatuur bij de hand om eventueel het opgehoeste sputum te kunnen verwijderen