## Slide 1: Geaccrediteerde training
Compressietherapie
2019

## Slide 2: Inhoud
Medische indicaties TEK (therapeutisch elastische kousen)
Contra-indicaties
Ambulante Compressie Therapie (ACT)
Basiskennis zwachtelen
Beslisboom bij aanmeten
Vlakbrei of rondbrei kousen?
Confectie of maatwerk?
Aanmeten therapeutisch elastische kousen
Drukklasse
Verwijsprocedure en vergoedingen
Aan- en uittrekken
Zelfmanagement
Praktijkoefening

## Slide 3: Leerdoelen
Kunt u goed inschatten welke cliënt indicatie voor TEK heeft
Weet u welke weg u moet volgen bij aanmeten TEK
Kunt u zonder problemen TEK aan- en uittrekken
Heeft u basiskennis van zwachtelen
Weet u wat de verschillen zijn tussen diverse kousen
Weet u welk advies u kunt geven bij zelfmanagement bij TEK
Weet u waarom u uw cliënten moet stimuleren om TEK te blijven dragen
Aan het einde van deze workshop:

## Slide 4: Werking van compressietherapie
Compressietherapie betekent letterlijk 'drukbehandeling'. Het bestaat uit een aantal technieken waardoor de veneuze en lymfatische circulatie van de extremiteiten wordt verbeterd.
TEK is van essentieel belang om het behaalde resultaat van ACT te behouden. 9
Compressie is het direct uitoefenen van druk op een ledemaat, waardoor oedeem (vochtophoping) vermindert en de bloedtoevoer richting het hart bevordert.
(9. Chiu, 2014).
Notes: 9. Chiu, T.W. (2014). Management of secondary lymphedema. Hong Kong Med j, vol. 20,issue 6. pp. 519 –528.

## Slide 5: Circulatie en Lymfestelsel

## Slide 6: Indicaties TEK
Varices (spataderen)
CVI (chronische veneuze insufficiëntie)
Trombose
Post trombotisch syndroom
Erysipelas (wondroos)
Lymfoedeem
Lipoedeem

## Slide 7: 1. Varices (spataderen)
Varices zijn verwijding van de venen, waarin de kleppen nog slechts gebrekkig functioneren.
Oorzaken:
Erfelijkheid
Hormonen
Levensstijl (roken)
Zittend of staand beroep
Weinig bewegen
Notes: 12% van de bevolking heeft medisch gezien relevante varicosis
Kenmerken
Enkeloedeem
Moe zwaar gevoel
Soms een bandgevoel rond de enkels of bij de kuiten
Nachtelijke krampen
Rusteloos gevoel in de benen

## Slide 8: Symptomen Varices

## Slide 9: Functie kleppen in de venen
Tegengaan van terugstromen bloed. 10
10. (Verdonk, 2011).
Notes: 10. Verdonk H.P.M. (2011).Oedeem en oedeemtherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Er zijn 2 belangrijke factoren die een rol spelen bij een goede afvoer.
1. Kuitspierpomp: tijdens het lopen wordt de kuitspier aangespannen en werkt als een natuurlijke pomp op de aderen
2. Kleppen: de kleppen in de aderen zorgen ervoor dat het bloed niet weer terugvalt, maar tegen de zwaartekracht in het bloed naar het hart toe afvoert.
Overige factoren die een rol spelen zijn: de arteriële pulsatie, voetpomp en tonus van de venenwand
Als de kleppen niet goed meer werken of kapot zijn, dan vloeit het bloed minder makkelijk terug naar het hart. Hierdoor raken de vaten gestuwd, ze worden wijder, voller, kronkelig: zo ontstaan spataderen

## Slide 10: 2. Chronische veneuze insufficiëntie (CVI)
CVI, een teken van langdurig gestoorde afvoer van veneus bloed. 11
Symptomen:
Oedeem
Corona Phlebectatica paraplantaris (1)
Atrophie Blanche (2)
Hyperpigmentatie (3)
Ulcus Cruris (4)
Nagelafwijkingen 12
12. (Jansen, Laan & Schols, 2013).
11. Verdonk, 2011).
2
3 (+1)
4
1
Notes: 11. Verdonk H.P.M. (2011).Oedeem en oedeemtherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
12. Jansen, P.A.F., van der Laan, J.R., Schols, J.M.G.A. (2013). Het geriatrie formularium. Houten:BohnStafleu van Loghum
Ontstaat wanneer er stoornis is in de veneuze functie. De ernst van de stoornis wordt aangeduid met graad 1,2,3 of 4
Graad 1
Corona phlebectatica en subklinisch oedeem
Graad 2
Klinisch oedeem en atrofie blanche
Graad 3
Gelijk aan 2 , maar nu met een genezen ulcus
Graad 4
Gelijk aan 3 maar nu met enkelankylose (verstijvng van het gewricht)

## Slide 11: Ulcus Cruris
Stoornis in de bloedsomloop (CVI)
Aanvoerende (slagaderlijke) systeem
of in het afvoerende (aderlijke) systeem.

## Slide 12: 3. Trombose
Pijn
Meestal vorm van een spatader
Rode huid
Oedeem
Harde plek ter plaatse

## Slide 13: 4. Post trombotisch syndroom
Combinatie huidverschijnselen aan het been na een diepe veneuze trombose.
25-50% van trombose patiënten
Dunne, glanzende huid,
Zwaar vermoeide gevoel in het been,
Oedeem
Roestbruine verkleuring van de huid (zoals bij CVI)
Eczeem,
Spataders,
Witte verkleuring (zoals bij CVI)
Op langere termijn Ulcus Cruris

## Slide 14: 5. Erysipelas (wondroos)
Infectieziekte door een bacterie
Meestal streptokok of een stafylokok
Of een combinat
Acuut.
Koorts
Koude rillingen, algemeen ziekte gevoel, misselijkheid en braken.
Warm aanvoelende, drukpijnlijke rode gewollen plek
Lymfeklieren zijn pijnlijk en gezwollen

## Slide 15: 6. Lymfoedeem
Test van Godet; moet eigenlijk naast de tibia…

## Slide 16: Lymfoedeem

## Slide 17: Lymfoedeem
Notes: 13. Lymfoedeem ontstaat vaak aan extremiteiten (Moseley, Carati en Piller 2007).
Moseley AL, Carati CJ, Piller NB. A systematic review of common conservative therapies for arm lymphoedema secondary to breast cancer treatment. Annals of Oncology 2007; 18: 639-646.

## Slide 18: Symptomen lymfoedeem

## Slide 19: Pitting / non-pitting oedeem
Stilstaand lymfevocht biedt een uitstekend milieu voor bacteriën waardoor patiënten een verhoogde gevoeligheid hebben om infecties (zoals erysipelas) op te lopen.
Notes: Reversibel oedeem (omkeerbaar) deegbaar vrij massief pitting oedeem. Is niet drukpijnlijk
Versus Irreversible oedeem non pitting
Teken van Stemmer. Huidplooi tussen tweede en derde teen kan niet opgepakt worden

## Slide 20: 7. Lipoedeem
Vetverdelingsstoornis
11% van alle vrouwen
Zeldzaam: lipoedeem bij een man
Genetisch
Uiting; hormoonverandering (verergering)
Vaak ook een lymfatische component aanwezig. 14
Stadia van lipoedeem 15
14. (Richtlijn Lipoedeem 2014).
15. (Schmeller et al, 2007).
Notes: 14. Richtlijn Lipoedeem 2014.
15. Schmeller, W; Meier-Vollrath, I. In Weissleder and Schuchhardt. Lymphedema. Diagnosis and Therapy, 2007. Lipedema (Chapter 7).
Lipoedeem komt voor op de heupen, bovenbenen en knieën. Letterlijk betekent het vetzwelling. Lipoedeem is chronisch. Oorzaken zijn niet bekend. Erfelijke factoren spelen vaak een rol.
Kenmerken
Snel blauwe plekken
Sinaasappelhuid
Altijd tweezijdig
Koud gevoel vooral aan de onderbenen
Ontstaan van lymfoedeem
Behandeling met kousen alleen als er ook sprake is van lymf of veneus
oedeem. Lipoedeem is vaak zeer pijnlijk, kousen worden daarom vaak niet verdragen.

## Slide 21: Symptomen lipoedeem

## Slide 22: Contra indicaties TEK
Ernstige arteriële insufficiëntie met risico op necrotische arteriële ulcera
Huidafwijkingen waarvoor lokale therapie overdag noodzakelijk is
Ontstekingen, zoals abcessen
Idiopathische ulcera (zonder duidelijke oorzaak)
Instabiele decompensatie cordis. Bij ernstig oedeem van cardiale oorsprong eerst starten met medicamenteuze behandeling vanwege het risico op astma cardiale
Open wond, eerst ACT en daarna pas TEK!!
Oedeem; eerst ACT en daarna pas TEK.

## Slide 23: Ambulatie compressie therapie
(ook wel ACT/ zwachtelen genoemd)
(Sillevis Smitt, Everdingen, Starink & Horst, 2014).
(Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014).
Doel: bloedafvoer vanuit de extremiteiten naar het hart bevorderen d.m.v. compressie.1
Hierdoor ontstaat een betere celstofwisseling waardoor een verbeterde doorbloeding (genezen van ulcus cruris e.d.) 2
Notes: Sillevis Smitt, J.H., van Everdingen, J.J.E., Starink, Th.M., Horst, H.E.van der. (2014).
2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijnlymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 24: Wet van LaPlace
De druk gaat van distaal (voet) geleidelijk afnemend naar proximaal (knie).
Volgens de wet van LaPlace staat de druk (op de huid) gelijk aan de uitgeoefende spanning (van het verband), gedeeld door de straal van het oppervlak (het onderbeen).
Denk aan polsteren van benige delen zoals malleoli en scheenbeen.
Zwachtelen doe je volgend, niet
circulair 7
P = druk
T = spanning zwachtel R = straal onderbeen
7. (Jongh, Buis, Daelmans, Dekker & Loor, 2012).(Jongh, Buis, Daelmans, Dekker & Loor, 2012).

## Slide 25: Ambulante Compressie Therapie (ATC)
Belangrijk is om het ledemaat oedeemvrij te maken voordat de TEK aangemeten worden
Ons doel: meten op oedeemvrije ledematen

## Slide 26: Indicaties en contra indicaties ACT
Veneuze circulatie stoornissen
Ulcus cruris 3
(enigszins) ambulante patiënten
Combinatie van veneuze en arteriële circulatiestoornissen
Totale afsluiting diepe veneuze systeem
Arteriële insufficiëntie
Aanwezige actieve huidaandoeningen
Allergie
Indicaties ACT
Contra Indicaties ACT
3. Ulcus cruris NHG-standaard Ulcus Cruris Venosum. Huisarts Wet 2010; 53: 321-33.
Notes: 3. NHG-standaard Ulcus Cruris Venosum. Huisarts Wet 2010; 53: 321-33.

## Slide 27: Beslisboom bij aanmeten TEK
Aspecten die de uiteindelijke keuze voor type steunkous bepalen:
Medische indicatie
Hulpvraag van cliënt
Inspectie en palpatie
Drukklasse en Stiffness*
Maatnemen
Rondbrei/Vlakbrei en Confectie/maatwerk
Mobiel of immobiel (bepaald drukklasse en stiffness)
Zelfredzaamheid (voor het aan- en uittrekken)
Acceptatie (bepaald therapietrouw)
Dagelijks gebruik of incidenteel
Cosmetiek

## Slide 28: Wat is stiffness?
Betekenis stiffness:
toename van druk bij omvangverandering/ mate van meegeven.
Lage stiffness bijv. bij immobiliteit
Hoge stiffness bij ambulante patiënt
Stiffness bepaald o.a. de oedeem bestrijdende capaciteit. 16
Voorbeeld: een hoge stiffness zorgt ervoor dat oedeem geen kant op kan.
16 (Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014a).
Notes: 16. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijn lymfoedeem.Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 29: Vlakbrei of rondbrei kousen?
Vlakbrei
Stevig materiaal met naad
Is verkrijgbaar in maatwerk en confectie
Wordt voornamelijk ingezet bij afwijkende anatomische vormen van armen en/of benen
Bij zwaardere indicaties en oedeem.
Rondbrei
Naadloos
Materiaal is dunner en eleganter
Nadelen: veel lengte-rek en zijn daardoor moeilijk aan te trekken Lage weerstand en kunnen daardoor extreem oedeem niet tegengaan
17. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2014a).
Notes: 17. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014a). Richtlijn lymfoedeem.Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.
Vlakbrei:
Stevig materiaal met een hoge stiffness. Wordt als een platte lap gebreidt, zoals een mouw van een trui. Door te meerderen en te minderen komt de vorm in de kous. Is verkrijgbaar in maatwerk en confectie en wordt voornamelijk ingezet bij afwijkende anatomische vormen van armen en/of benen en bij zwaardere indicaties en oedeem.

## Slide 30: Verschil in breitechniek
Notes: Rondbrei:
Voordelen van deze kousen zijn: naadloos, materiaal is dunner en eleganter dan vlakbrei kousen.
Nadeel van deze kousen zijn: veel lengterek en zijn daardoor moeilijk aan te trekken. Lage weerstand en kunnen daardoor extreem oedeem niet tegengaan.

## Slide 31: Confectie of... Maatwerk?
Notes: Alle kousen zijn in confectie en maatwerk te verkrijgen. Het begrip confectie moet hierbij niet gezien worden als confectiemaat in kleding. Er wordt op het been op verschillende plaatsen maatgenomen. Al deze maten moeten in een maattabel passen. Lukt dit niet, omdat er sprake is van een zeer forse kuit, extreem hoge wreef enz. Dan wordt de kous op maat gemaakt

## Slide 32: Drukklasse
TEK worden geclassificeerd naar de mate waarin de kous druk geeft rond de enkel. De drukklasse wordt bepaald door de hoeveelheid oedeem, varices en de aanwezigheid van huidveranderingen die kunnen optreden bij CVI.
18. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (2014b). 19. (Gunst & Pigmans, 2014).
Compressieklasse | Enkeldruk (mmHg)
A Licht | 10 - 14
I mild | 15 - 21
II normaal | 22 - 32
III sterk | 33 - 48
IV extra sterk | 49 - >
Notes: 18. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijnlymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (sheet 32-36).
19. Gunst, S.G., van, Pigmans, V.G. (2014) NHG-standaarden voor de praktijkassistente2014. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

## Slide 33: Indicatie per drukklasse
Drukklasse I ( 15 – 21 mmHg )
Licht effect op het oppervlakkige afvoersysteem
Indicatie
Profylactisch (preventief)
Lichte varicose
Trombose (klinische fase)
Na scleroseren of laseren van varices
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 34: Drukklasse 2
Drukklasse II ( 22 – 32 mmHg )
matig effect op het oppervlakkige afvoersysteem.
Indicaties
Lichte varicosis met oedeemvorming
Beginnend post trombotisch syndroom (PTS)
Zwangerschapsvaricosis (ZWV)
Chronische veneuze insufficiëntie (CVI), stadium I
Post traumatisch oedeem
Secundair arm en hand lymfoedeem
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 35: Drukklasse 3
Drukklasse III ( 33 – 48 mmHg )
Indicaties
PTS
CVI, stadium II
Na behandeling van ulcus cruris
Varicosis met sterke oedeemneiging
Nabehandeling van recidiverende erysipelas
Lymfoedeem
zowel effect op het oppervlakkige als het diepe afvoersysteem.
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 36: Drukklasse 4
Drukklasse IV (49 mmHg en hoger)
Indicaties
Zeer zware lymfoedemen (elefantiasis)
Ernstige CVI, stadium III
Versterkt effect op het diepe afvoersysteem
Notes: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. (2014b). Richtlijn lymfoedeem Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie.

## Slide 37: Verwijsprocedure en vergoedingen
Belangrijk voor patiënt
Vergoeding uit basisverzekering
Kosten patiënt hooguit jaarlijks EIGEN RISICO
Vergoedingstermijn: 12-14 maanden (2 stuks / paar)
Kosten eigen rekening of ziekenhuis (tijdelijke aandoening)
1e voorziening en Herhaling
Verwijzing huisarts
Bij herhaling is verwijzing niet nodig indien geen medische verandering
Bij veranderen van de aanmeter/leverancier wel nieuwe verwijzing
Vergoeding aan/uittrekhulpmiddel
Wat moet er op de verwijzing?
Clientgegevens
Benoeming locatie hulpmiddel
Medische indicatie
Drukklasse
Stempel en handtekening van de arts
Aan/uittrek hulpmiddel (indien van toepassing)
ZorgDomein
Livit is aangesloten bij ZorgDomein!!
Valt onder hulpmiddelen
TEK en andere orthopedie

## Slide 38: De do’s en dont’s van TEK
’s Ochtends aantrekken, ‘s avonds uittrekken
Trek niet aan de boord
Verdeel de kousen over het been
Sla de boord nooit om
Gebruik aantrekhulpen
Gebruik handschoenen, ook bij uittrekken
Wanneer cliënt het zelf kan trekt hij/zij kousen zelf aan

## Slide 39: Procedure aantrekken
Ga recht voor de klant zitten, liefst niet op de hurken, gebruik evt. een kussentje of handdoek op de knie.
Gebruik indien aanwezig een aantrekhulpmiddel: kous als een laars aantrekken
Indien er geen aantrekhulp is dan eerst een voetje maken: kous binnenste buiten keren tot aan de hak
Gebruik handschoenen zodat je minder kracht hoeft te zetten en voor het behoud van de kousen
Ondersteun de kous bij het verwijderen van de aantrekhulp
Workshop

## Slide 40: Aan- en uittrekhulpen
Easy Slide/Sim Slide
Magnide
Handschoenen
Steve
Handylegs
Doff ‘n Donner
Workshop

## Slide 41: Onderhoud
Wassen: 30 graden, geen wasverzachter
Drogen: niet met warmte drogen (kachel, zon, droger)
2 paar of stuks wisselend dragen
Schoenen
Consulente inschakelen

## Slide 42: Zelfmanagement
Bij cliënten die zelf kousen aantrekken zijn er mogelijkheden voor ergotherapeutische begeleiding
Client zelf, thuiszorg of huisarts neemt contact met ergotherapeut
Ergotherapeut kan behandeltijd declareren en daardoor verschillende hulpmiddelen aanbieden
Hieruit volgt advies voor adequaat aan- en/of uitrekhulpmiddel
Kousen leverancier bestelt en declareert het hulpmiddel op advies van de ergotherapeut. Mogelijk vergoeding ZKV
Indicatie en verwijzing van de arts is nodig

## Slide 43: Ook een vorm van zelfmanagement
Verschillende varianten
Klittenband systeem
Verbandmiddelen
Bij grote verschillen in omvang
Bij wondzorg
Workshop

## Slide 44: Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?