## Slide 1: Basistraining Wondbehandeling en Verbandmaterialen

## Slide 2: Programma
  Acute en Chronische wonden
  Uitleg WCS, Altis en TIME-model
  Casuïstiek met Lotusslachtoffers
  Indicatie/Applicatie traditionele en specialistische wondbedekkers
  Algemene factoren die de wondgezing negatief beïnvloeden

## Slide 3: Een wond is een verbreking van de continuïteit van het weefsel

## Slide 4: Soorten wonden
Indeling naar oorzaak:
  Mechanisch
  Thermisch (verbrand of bevriezing)
  Chemisch (door basen en zuren)
  Circulatiewonden
  Oncologische defecten
  Infectiewonden

## Slide 5: Soorten wonden
Indeling naar verwachte genezingsduur
    Acute en chronische wonden

## Slide 6: Acute wond
  Een wond begint altijd als een acute wond
  Verwachte genezing binnen 21 dagen

## Slide 7: Chronische wond
  Verwachte genezingsduur meer dan 21 dagen
  Een acute wond kan door lokale of algemene omstandigheden chronisch worden
  Wondverzorging moet begeleid worden door een arts of specialistisch verpleegkundige!

## Slide 8: Chronische wond
Decubitus Weefselversterf door druk of schuifkrachten, of een combinatie daarvan
Diabetische voet De diabetische voet is een late complicatie van diabetes. Veroorzaakt door een combinatie van vaatafwijkingen en neuropathie (alles onder de enkel)
Ulcus cruris ten gevolge van vaatafwijkingen b.v. veneuze en/of arteriële insufficiëntie ontstaan wonden aan onderbenen

## Slide 9: Keuzes voor wondbehandeling
Hoe maak je een keuze voor een bepaalde behandeling?
Classificatie van wonden helpt hierbij!
  Classificeren volgens WCS Classificatiemode
  Anamnese met modellen als TIME en ALTIS
  Therapie bepalen droog of vochtige wondbehandeling
  Productkeuze
Kennis van wondverbanden en hun eigenschappen is vereist

## Slide 10: ALTIS
A Aard van de klacht.
L Locatie van de klacht.
T Tijd en tijdsbeloop
I Intensiteit, ernst van de klacht.
S Samenhang van de klachten; wat verergert het en wat verzacht het?

## Slide 11: WCS-model Niet geschikt voor brandwonden en oncologische wonden
R
G
Z

## Slide 12: TIME-model
  Het Time-model is geschikt voor het afnemen van een speciale anamnese van moeilijke en complexe wonden.
  Met het TIME-model worden de lokaal verstorende factoren in de wondgenezing beschreven.
T Tissue Vitaal of niet vitaal weefsel? Debridement
I Infection Is er sprake van infectie?
Reinigen en infectiebestrijding.
M Moisture Is de wond te vochtig of te droog?
Vochtregulerende wondbehandelingsproducten.
E Edges Wondranden, zijn deze intact en niet ondermijnd?
Stimuleer de epithelialisatie vanuit de wondranden: Bescherm de wondranden en wondomgeving. Zorg voor vitale wondranden.

## Slide 13: Rode Wond
Kenmerken
  Schoon wondbed
  Diep of oppervlakkig
  Doel
  Beschermen van het wondbed
  Uitdrogen voorkomen
Een rode wond bevat vaatrijk granulatieweefsel (vandaar rode kleur)

## Slide 14: Gele Wond
Kenmerken
  Geel wondbed
  Veel of weinig wondvocht (exsudaat)
  Diep of oppervlakkig
  Doel
  Reinigen van het wondbed (= debridement) d.m.v. spoelen, verweken, oplossen
  Absorberen van wondvocht
Een gele wond bevat taai geel beslag met celresten en samengeklonterde eiwitten
Notes: )

## Slide 15: Zwarte Wond
Kenmerken
  Zwarte droge necrose
  Vervloeide necrose (kan ook bruin-grijs -gelig van kleur zijn)
  Behandeling
  Droog houden (indien onder korst geen verweking)
  Necrose verwijderen (= debridement) indien verweking onder de korst of natte necrose
    Verweken of enzymatisch
    Chirurgisch
    Madentherapie
Een zwarte wond bevat dood weefsel (necrose)

## Slide 16: Gemengd gekleurd
Bevat rood granulatieweefsel, geel beslag en/of necrose
  Behandelingsvolgorde
  Stap 1 Necrose aanpakken (= debridement)
  Stap 2 Reinigen
  Stap 3 Beschermen

## Slide 17: Droge wondbehandeling
  Droge korst ontstaat
  Verdieping wondbed
  Vertraging genezingsproces
  Bij verwisselen wondbedekker worden samen met de wondbedekker nuttige bouwstoffen verwijderd
  Bij droge wondbehandeling worden traditionele wondbedekkers gebruikt

## Slide 18: Vochtige wondbehandeling
  Geen korst door vochtig milieu
  Houdt cellen levensvatbaar
  Stimuleert genezing
  Stimuleert afgifte van groeifactoren
  Minder pijn
  Versnelt de wondgenezing
  Bij vochtige wondbehandeling worden specialistische wondbedekkers gebruikt

## Slide 19: Specialistische wondbedekkers
Voor vochtige wondbehandeling
  Voor vochtige wondbehandeling
  Geen korstvorming
  Groeifactoren, enzymen en voedingsstoffen blijven in de wond
  Weinig kans op verkleving
  Bij voorkeur gebruiken als het verband meerdere dagen kan blijven zitten!!
Heeft de voorkeur bij
  Licht tot matige zware wondvochtproductie
  Moeilijk genezende wonden (bijv. decubitus, ulcus cruris, brandwonden)
Niet alle specialistische wondbedekkers zijn geschikt voor geïnfecteerde wonden!
Duurdere producten maar vanwege minder frequente verbandwisseling (minder arbeidsintensief) en een betere en snellere genezing is de keuze voor specialistische wondverbanden gerechtvaardigd.

## Slide 20: Schuimverbanden
Kenmerken
  Gemaakt van polyurethaan schuim
  Doorlatend voor damp en gassen
  Zuurstof-doorlatend van buitenaf
  Behouden vorm of zwellen op
  Absorberen door capillaire werking, ook onder druk
Toepassing
  Matig tot zwaar vochtige wonden
  Chronische wonden
  Onder compressiezwachtels (ulcus cruris)
Doel
  Absorberen
  Creëren vochtig wondbed
Voorbeelden
  Biatain
  Kliniderm Foam
  Allevyn

## Slide 21: Siliconen schuimverbanden
Kenmerken
Schuimverband met niet verklevende siliconen wondcontactlaag en/of siliconen fixatierand
  Wondinspectie mogelijk: de siliconen behoudt zijn kleefkracht
Toepassing
  Speciaal voor de zeer gevoelige en tere huid
  Matig tot zwaar vochtige wonden
  Chronische wonden
  Onder compressiezwachtels (ulcus cruris)
  Doel
  Absorberen
  Creëren vochtig wondbed
Voorbeelden
  Biatain siliconen
  Kliniderm foam silicone
  Mepilex siliconen
  Alevyn siliconen

## Slide 22: Alginaten
Kenmerken
  Vezelig kompres gemaakt van zeewier
  Gelvormend
  Kan tot 20x het eigen gewicht aan vocht opnemen
  Bloedstelpend
Toepassing
  Zeer natte wonden (rood en geel en gemengd gekleurd)
  Chronische wonden
  Grote en diepe wonden, fistels
  Doel
  Absorberen
  Reinigen
  Vochtig wondbed
Voorbeelden
  Kaltostat
  Seasorb Soft
  Kliniderm Alginate

## Slide 23: Fiber verbanden
Kenmerken
  Werking vergelijkbaar met alginaat
  Maar:
  Vertikaal absorptievermogen
  Mag over de wondranden heen aangebracht worden
  Doel
  Absorberen
  Reinigen
  Creëren vochtig wondbed
Voorbeelden
  Aquacel
  Kliniderm Fiber CMC
  Exufiber
  Durafiber
Toepassing
  Zeer natte wonden (rood en geel en gemengd gekleurd)
  Chronische wonden
  Grote en diepe wonden, fistels

## Slide 24: Wondcontactmaterialen
Kenmerken
  Kunststof wijdmazig materiaal
  Evt. met siliconen of toevoeging van honing of zilver
Toepassing
  Oppervlakkige wonden
  Weinig wondvocht
  Evt. in combinatie met zalven of hydrogel
  Afdekken met een secundair verband
  Doel
  Verkleving voorkomen
  Verkleving en infectie voorkomen (Ag en honing)
  Voorkomt beschadiging van het granulatieweefsel bij verbandwisseling
  Voorbeelden
  Mepitel
  Kliniderm Siliconen
  Physiotulle (ook in Ag)
  Adaptic
  Cuticerin

## Slide 25: Hydrogels en Hydrogel verbanden
Kenmerken
  Gel of kompres op basis van polymeren en water
  Gel hecht goed aan het vochtige wondbed (glijdt er niet uit)
  Absorbeert wondvocht
Toepassing
  Droge tot licht vochtige wonden
  Rode, gele en zwarte wonden
  Afdekken met een secundair verband (film of schuimverband)
  Honingproducten ook geschikt voor geïnfecteerde wonden)
  Doel
  Creëren vochtig wondbed
  Verweekt geel beslag en necrose (= debridement)
  Pijn verminderen
Voorbeelden
  Purilon
  Mesitran Soft
  Mesitran Hydro
  Kliniderm Gel
  Nu-gel
  Flaminal Hydro

## Slide 26: Antibacteriële producten: met zilver(Ag)
Kenmerken
  Verbanden met toevoeging van zilver
  Verwerkt in o.a. alginaat, schuimverband, en vet gaas
Toepassing
  Bij geïnfecteerde wonden
  Ter voorkoming van infectie bij verminderde weerstand
  Bij diepe wonden en fistels
  Doel
  Infectie bestrijden (of voorkomen)
  Schoon wondbed creëren zodat genezing kan plaatsvinden
Voorbeelden
  Biatain Ag
  Aquacel Ag
  Mepilex Ag
  Physiotulle Ag
  Silvercel

## Slide 27: Antibacteriële producten: diversen
Kenmerken
  Verbanden of zalven met toevoeging
    honing
    jodium,
    PHMB
    enzymen
  Verwerkt in o.a.hydrogel, foam, kompres
Toepassing
  Bij geïnfecteerde wonden
  Ter behandeling van infectie bij verminderde weerstand
  Bij diepe wonden en fistels
Doel
  Infectie bestrijden (of voorkomen)
  Schoon wondbed creëren zodat genezing kan plaatsvinden
Voorbeelden
  Betadinezalfkompres
  Mesitran producten (honing)
  Medhoney producten
  Kliniderm foam PHMB
  Flaminal hydro

## Slide 28: Hydrocolloïd kompressen
Kenmerken
  Op basis van hydrocolloïd
  Kleeft op droge huid maar niet op de open wond
  Waterafstotend (buitenzijde)
  Gelvormend
Toepassing
  Licht tot matige vochtige wonden
  Oppervlakkige rode wonden
  Oppervlakkige wonden met geel beslag
  Bescherming van wondranden
Voorbeelden
  Comfeel Plus
  Kliniderm Hydro
  Duoderm
  Doel
  Creëren van vochtig wondmilieu
  Bevordert losweken van geel beslag (=debridement)

## Slide 29: Transparante wondfolies
Kenmerken
  Steriel transparant polyurethaan folie
  Zelfklevend
  Lucht en dampdoorlatend (semi-permeabel)
  Soepel en rekbaar
  Doorzichtig (wondinspectie!)
  Douchen mogelijk
Toepassing
  Droge tot licht-vochtige wonden
  Pijnvermindering door vochtig wondbed
  Bij risico op beschadiging door schuifkrachten
Voorbeelden
  Kliniderm Film
  Xtrata Film
  Opsite
  Tegaderm Film
  Doel
  Vochtig wondmilieu creëren
  Fixatie van wondbedekkers
  Huidbescherming

## Slide 30: Wondspoelmiddelen
Kenmerken
  Reinigende werking door mechanische effect of toevoeging aan de vloeistof
Toepassing
  Geïnfecteerde wonden
  Gele, zwarte en gemengd gekleurde wonden
  Diepe wonden, fistels
  Doel
  Bevorderen van schoon wondbed zodat genezing kan plaatsvinden
  Wondbed reinigen (dood weefsel, geel beslag, bacteriën, biofilm)
Voorbeelden
  Schoon kraanwater
  Fysiologisch zout (NaCl 0,9%)
  Normasol
  Prontosan
  Advacyn

## Slide 31: Traditionele wondbedekkers
Voor droge wondbehandeling
  Korstvorming
  Dagelijks of vaker verschonen
  Groeifactoren, enzymen en voedingsstoffen verdwijnen bij de verbandwisseling
  Kans op verkleving aan het wondbed
Heeft de voorkeur bij
  Kleine huis-tuin-en-keukenwondjes
  Zeer natte wonden
  Droge necrotische wonden (zonder ontsteking eronder)
Goedkope producten maar hoge kosten voor verzorging (arbeidsintensief) en langere genezingsduur

## Slide 32: HG en NW kompressen
HG - Hydrofielgaas kompres
  Geweven en gevouwen kompres
  100% katoen
  Treksterk
  Geschikt voor reinigen wondranden en instrumenten
  Laat pluisjes achter in de wond
NW - Nonwoven kompres
  Nonwoven gevouwen kompres
  Viscose/ polyester
  Zacht en plooibaar
  Minder treksterk
  Geschikt als wondbedekker
  Absorbeert meer dan HG kompres
  Laat weinig pluisjes achter in de wond

## Slide 33: Absorberende kompressen
Kenmerken
  Absorberende kern met watten of superabsorberende polymeren
  Achterzijde vochtafstotend
  Omgeven door een NW vlies, polyethyleen of aluminium laagje
  Polsterend
Toepassing
  Natte tot zeer natte wonden
  Als secundair verband
Voorbeelden
  Exsupad
  Superabsorbent
  Cutisorb
  Mesorb
  Novopad
  Alupad
Doel
Absorberen

## Slide 34: Zalfkompressen
Kenmerken
  Kompres geïmpregneerd met vette emulsie zoals bijvoorbeeld vaseline of paraffine
Toepassing
  Schaafwonden
  Tweedegraads brandwonden met intacte blaar
  Nagelextracties
Doel
  Ter voorkoming van verkleving
  Soepel houden van wondoppervlak
Voorbeelden
  Klinitulle
  Jelonet
  Cuticell Classic

## Slide 35: Lokale factoren die de wondgenezing negatief beïnvloeden
  Infectie
  Vreemd voorwerp in de wond
  Slechte doorbloeding
  Röntgenbeschadiging
  Keloïd (wild vleesgroei)
  Pijn
  Verkeerde keuze van wondbehandeling/ wondbedekker

## Slide 36: Algemene factoren die de wondgenezing negatief beïnvloeden
  Slechte lichamelijke conditie
  Bloedarmoede
  Vochttekort
  Diabetes
  Medicijngebruik
  Vitaminetekort
  Roken
  Overgewicht
  Geen therapietrouw

## Slide 37: Tot Slot
  Neem eerst de oorzaak weg
  Overlap de wondranden met minimaal 3 cm
  Houd bij je productkeuze rekening met het comfort van de patiënt (pijn, geur, vocht, mobiliteit)
  Verband moet contact maken met wondbodem om celdeling te stimuleren
  Denk aan de voedingstoestand van de patiënt (extra energie, eiwitten)
  Pas op voor kruisinfectie! Werk volgens de hygiëne- en infectiepreventie richtlijnen, gebruik handschoenen.

## Slide 38: SUCCES