## Slide 1
MEDICATIEVEILIGHEID
Carrouseldag cardiologie 2019

## Slide 2: Belang van medicatieveiligheid
Het werken met medicijnen is foutgevoelig en risicovol.
Medicatieveiligheid is het zo min mogelijk fouten maken met medicijnen.
Wees altijd alert! Je kunt als zorgmedewerker bijna-fouten signaleren en zo fouten met medicijnen voorkomen!
VMS

## Slide 3: VMS thema

## Slide 4: Pompstandcontrole Raadpleeg document: pompstandcontrole 018440

## Slide 5: Fouten met infuuspompen
(zoekwoord: pomp en perfusor)

## Slide 6: Wel of niet een pomp?

## Slide 7: Pas op voor ‘schijnveiligheid’ bij gebruik pomp
Acute allergie
Anafylactische reactie
Wees vooral alert bij de eerste 2 giften
Parenterale toedieningen: Meest voorkomend bij antibiotica (penicilline en amoxicilline) en bupivacaïne
Extravasatie
Flebitis

## Slide 8: Pompstandcontrole met een 2e persoon
Doel
De juiste pompstand instellen
Bij het juiste geneesmiddel
Met de juiste houdbaarheid
Over de juiste lijn
Aan de juiste patiënt
Zo snel mogelijk herstellen van de gemaakte fout

## Slide 9: VIM cardiologie: pompstand
Bij controleren van de pompstand in de ochtend kwamen ik en mijn collega er achter dat de lasixspuit de dag ervoor om 12.15uur verwisselt had moeten zijn. Pomp stond niet ingesteld op volume/tijd.
Dhr. kreeg furosemide 1000mg/24u maar de pompstand stond op 2.1 i.p.v. 8.3 dus heeft dhr. tijdelijk minder medicatie gehad. Er was geen controle uitgevoerd door collega. De werkprocedure is momenteel ook onder de aandacht van de decentrale VIMcommissie n.a.v. deze VIM.

## Slide 10: Wanneer voer je de pompstand uit?
Bij een continu toediening van een geneesmiddel via een spuitenpomp en volumetrische pomp
Bij iedere dienstwissel
Bij een wijziging van de pompstand
Bij het aansluiten van een infuuszak of spuit
Bij overname van de patiënt
Na het loskoppelen van meerdere spuitenpompen, bijvoorbeeld na het verwisselen van kleding.

## Slide 11: Waar noteer ik de pompstand? Nieuwe werkwijze

## Slide 12: Wie registreert de pompstandcontrole?
Bij dienstwissel: de medewerker die de dienst overneemt
Bij aansluiten of wijziging: de medewerker die de handeling uitvoert
In het notitieveld is ruimte om de naam van de 2e persoon te vermelden

## Slide 14: Medicatieverificatie

## Slide 15: Ontslaggesprek
Is van groot belang voor patiënt en volgend zorgverlener

## Slide 16: Plaatsvinden van het gesprek
Zo kort mogelijk voor het ontslag
Wijzigingen na het ontslaggesprek doorgeven
Voorschrijver moet dit melden bij de apothekersassistent
Gegevens worden direct kloppend gemaakt in HiX en het medicatiepaspoort vervangen

## Slide 17: Welke patiëntengroep?
Patiënten langer dan 24 uur opgenomen
Risicopatiënten met voorrang
    ouderen (> 70 jaar)
    Kinderen
DOEL: alle patiënten langer dan 24 uur opgenomen te spreken

## Slide 18: Allemaal verantwoordelijk
    Taak goed uitvoeren door zorgverleners
    Afhankelijk van elkaar
    Allemaal verantwoordelijk

## Slide 19: Taak van de (hoofd)behandelaar
Medicatieoverzicht tijdig kloppend maken.
Van de nieuw gestarte medicatie als van de thuismedicatie.
Aangeven welke medicatie:
Doorgaat
Start
Herstart
Stopt
Tijdelijk stopt

## Slide 20: Taak van de verpleegkundige en afdelingssecretaresse
Informeer de de patiënt tijdig over het ontslaggesprek
Leg uit dat patiënt moet wachten op het gesprek
Dat er ruimte is voor vragen stellen
Dat er een actueel medicatie paspoort wordt overhandigd
Gemiste kans als de medicatie niet wordt doorgenomen.
Voorkom dat de patiënt met vragen blijft zitten
Voorkom het fout of het niet innemen van de medicatie

## Slide 21: VIM

## Slide 22: Recept overhandigen
Recepten in 1 keer overhandigen
Als medicatieoverzicht definitief is
Verpleegkundige overhandigd de recepten

## Slide 23: Werkwijze apothekersassistent
Afdelingsbezettingsoverzicht uitprinten in de ochtend
Overlegt met de afdelingssecretaresse wie er met ontslag gaat
Deze patiënten worden als eerste bezocht.
Zoveel mogelijk een dag van te voren het ontslaggesprek voorbereiden

## Slide 24: Contact met de apothekersassistent
Doorgeven van een wijziging
Aanmelden van een ontslag
Stellen van een medicatieverificatie gerelateerde vraag
Bereikbaar via wiptel

## Slide 25: Samenwerken…
is belangrijk om onze patiënten van een goede medicatie overdracht
bij ontslag te voorzien!

## Slide 26: Hartelijk dank voor jullie aandacht!